## 物资信息列表列表
物资编码 |  | 规格型号 | 订购计量单位 | 发放计量单位 | 类别说明 | 大类说明 | 中类说明 | 小类说明
1 | 光伏板 | DQ300PSDa | 块 | 块 | 新能源备品备件
2 | 光伏板 | GDM-300PE05 | 块 | 块 | 新能源备品备件
3 | 光伏组件螺母 | M8*6 | 个 | 个 | 新能源备品备件
4 | MC4接头 |  | 个 | 个 | 新能源备品备件
5 | 光伏组件螺杆 | M8*6 | 个 | 个 | 新能源备品备件
6 | 光伏板压码 |  | 个 | 个 | 新能源备品备件
7 | 防反二极管 |  | 个 | 个 | 新能源备品备件
8 | 汇流箱电涌保护器 | SDZ3-20/500 | 个 | 个 | 新能源备品备件
9 | 汇流箱 | TBEA(H/610/1000-A) | 个 | 个 | 新能源备品备件
10 | 汇流箱负极板 | TBEA-11-N.YJ-18U | 块 | 块 | 新能源备品备件
11 | 通讯模块 | PD1-05S05 | 块 | 块 | 新能源备品备件
12 | 汇流箱保险 | 15A | 支 | 支 | 新能源备品备件
13 | 软连接 |  | 块 | 块 | 新能源备品备件
14 | 三相交流接触器 | AF1250-30-11 | 台 | 台 | 新能源备品备件
15 | 三相交流断路器 | ABS1203b | 台 | 台 | 新能源备品备件
16 | IGBT | FF1400R2TP4 | 个 | 个 | 新能源备品备件
17 | 膜电容 | AVX-FFL16-4559-B | 个 | 个 | 新能源备品备件
18 | 相母排-1 | BSBC-1000-0600-6057F | 块 | 块 | 新能源备品备件
19 | 相母排-2 | BSBC-1000-0600-6057E | 块 | 块 | 新能源备品备件
20 | 总母排 | BSBC-1000-0600-6057 | 块 | 块 | 新能源备品备件
21 | IGBT驱动板 | Concept0320T | 块 | 块 | 新能源备品备件
22 | 模组风扇 | ADEL:SJ280 8HA2 | 台 | 台 | 新能源备品备件
23 | 交流轴流风机 | A2259MBL.TC.GN/600CFM/AC220V | 台 | 台 | 新能源备品备件
24 | 逆变器交流电压表 |  | 个 | 个 | 新能源备品备件
25 | PT100温度探头 | WZP-035 | 个 | 个 | 新能源备品备件
26 | 控制器 | HW-PCS-9563A-H2-5A | 台 | 台 | 新能源备品备件
27 | 吸收电容 | B32656Y7255K500 | 个 | 个 | 新能源备品备件
28 | 波纹电阻 | LM-PWR-1000WO.1R | 个 | 个 | 新能源备品备件
29 | 三相交流空气开关 | S262-C63-S2-H11 | 台 | 台 | 新能源备品备件
30 | 三相交流空气开关 | S262-C32 | 台 | 台 | 新能源备品备件
31 | 接触器附件 | CAII8-11 | 个 | 个 | 新能源备品备件
32 | 逆变器交流柜PT | JYH380V/57.7V-2VA | 个 | 个 | 新能源备品备件
33 | 交流防雷器 | VPUII4R400V/40KA | 个 | 个 | 新能源备品备件
34 | 交流滤波电容 | SMF-400-3X300-A5 | 台 | 台 | 新能源备品备件
35 | 光纤跳线 |  | 支 | 支 | 新能源备品备件
36 | 直流电源 | CPSNT120W 12V-10A | 个 | 个 | 新能源备品备件
37 | 直流柜顶风扇 | AC.AXIAL FAN. MODEL:AA1282UP-AT | 个 | 个 | 新能源备品备件
38 | 直流开关 | TS630NFTU630 | 台 | 台 | 新能源备品备件
39 | 直流电源 | CPSNT24W 15V-1.5A | 个 | 个 | 新能源备品备件
40 | 箱变电流表 |  | 个 | 个 | 新能源备品备件
41 | 箱变电压表 |  | 个 | 个 | 新能源备品备件
42 | 箱变电涌保护器 | REP-XEL-385M10 | 个 | 个 | 新能源备品备件
43 | 箱变电涌保护器 | REP-XEL-385M60 | 个 | 个 | 新能源备品备件
44 | 箱变测控调试表 |  | 个 | 个 | 新能源备品备件
45 | 箱变高压保险 | STR4-15.5 | 只 | 只 | 新能源备品备件
46 | 箱变CT | BH-0.66 | 个 | 个 | 新能源备品备件
47 | 烟雾报警器 |  | 个 | 个 | 新能源备品备件
48 | 凝露监控器 | NL2K-MA | 个 | 个 | 新能源备品备件
49 | 热缩管 | XH | 根 | 根 | 新能源备品备件
50 | 行程开关 | CHNT YGL-19/001 | 个 | 个 | 新能源备品备件
51 | 二次电源变压器 | 270/220单相变压器1KW | 台 | 台 | 新能源备品备件
52 | 万能转换开关1 | LW5-16YH3/3 | 个 | 个 | 新能源备品备件
53 | 万能转换开关2 | LW38D-16 | 个 | 个 | 新能源备品备件
54 | 主变测温表 | BWY-803ALT | 个 | 个 | 新能源备品备件
55 | 主变油位计 | YZF3-200TH.220v.0.3A | 个 | 个 | 新能源备品备件
56 | 电流互感器 | LXK-120 | 个 | 个 | 新能源备品备件
57 | 10KV配电室五防锁 |  | 把 | 把 | 新能源备品备件
58 | 电磁锁 | DSN3-SMZ | 把 | 把 | 新能源备品备件
59 | 10KVPT保险 |  | 支 | 支 | 新能源备品备件
60 | 交流EMI滤波器 | EPCOS,1600A | 台 | 台 | 新能源备品备件
61 | 直流EMI滤波器 | EPCOS,600A/1000V | 台 | 台 | 新能源备品备件
62 | 交流电压互感器 | JYH380/57.7-2 | 个 | 个 | 新能源备品备件
63 | 电压霍尔元件 | LF1005-S/SP16 | 个 | 个 | 新能源备品备件
64 | 电流霍尔元件 | LEM1000A/200mA | 个 | 个 | 新能源备品备件
65 | PT直流电压采样 | CJ-NRO456A | 块 | 块 | 新能源备品备件
66 | 直流柜UPS防雷器 | TC-40 | 个 | 个 | 新能源备品备件
67 | 交流电流互感器 | BE-1000A/200mA | 个 | 个 | 新能源备品备件
68 | 三芯户内冷缩管 | 5623PSF-G-ON | 个 | 个 | 新能源备品备件
69 | 绝缘胶带 |  | 卷 | 卷 | 新能源备品备件
70 | 三芯户外冷缩管 | 5602PST-G2-CN | 个 | 个 | 新能源备品备件
71 | 简易通讯管理机 | ISA-301DS | 台 | 台 | 新能源备品备件
72 | 光纤环网交换机 | SZCOM3005-ZS-4T | 台 | 台 | 新能源备品备件
73 | UPS蓄电池 |  | 只 | 只 | 新能源备品备件
74 | 箱变油 | ＧＢ２５６３ | 桶 | 桶 | 新能源备品备件